Solec-Zdrój, 2006-09-14

Znak.RG.II.7034-4/2006

Oferenci przetargu

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej  i oczyszczalni ścieków dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów” Urząd Gminy w Solcu-Zdroju wyjaśnia.

## 1. Sformułowanie w zapytaniu „ ... oczekiwaniem Inwestora jest, aby w pierwszej fazie inwestycji były przejmowane tylko ścieki dowożone..” nie jest trafne, gdyż  w  załączniku nr 1 do SIWZ   Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania pkt. I Oczyszczalnia ścieków ppkt 2 Wytyczne technologiczne i ekonomiczne jest mowa o możliwości   pracy w 100 % na ściekach dowożonych (pierwsze lata eksploatacji ).

Praktycznie dotyczyć to może tylko oczyszczalni w Świniarach, gdyż na dzień dzisiejszy nie ma tam sieci kanalizacyjnej – jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiej potrzeby jest bardzo małe, gdyż razem z oczyszczalnią projektowana ma być kanalizacja sanitarna.

2. Oczekiwane przez Inwestora koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków nie większe niż

2zł/1m3 - dotyczy tylko oczyszczalni ścieków (bez amortyzacji)

Przedstawione w koncepcji ceny – obejmują oczyszczanie i odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną.

3. Średni czas  niezbędny do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego to około 3 miesiące.

Otrzymują:

- oferenci którzy otrzymali SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej  i oczyszczalni ścieków dla zadania „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów”