Solec-Zdrój, 26-03-2024 r.

GK-V.7031.1.2024

# **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych**

**Dotyczy: „Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2024 roku ”**

1. **Zamawiający:** Gmina Solec-Zdrój, ul.1 Maja10, 28-131 Solec- Zdrój, NIP: 655-187-96-23, nr telefonu: (41) 377-60-39, e-mail: [ug@solec-zdroj.pl](mailto:ug@solec-zdroj.pl)
2. **Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego polegająca na utrzymaniu w sprawności technicznej opraw oświetlenia ulicznego ora szafek sterowania znajdujących się na terenie gminy Solec-Zdrój w szczególności:**

1. Usuwanie awarii obwodów oświetleniowych;
2. Lokalizacja uszkodzeń napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej;
3. Naprawa uszkodzeń napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej;
4. Konserwacji słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych;
5. Utrzymanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności eksploatacyjnej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom nieupoważnionym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych;
6. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę elementów (m.in. wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, styczników, dławików, kondensatorów, itp.);
7. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem ( koszty zakupu zegarów ponosi Gmina);
8. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych;
9. Pomiary eksploatacyjne ( sprawdzenie rezystancji uziemień ochronnych oraz stanu ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia ulicznego) ;
10. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach;
11. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcenie wysięgników do pozycji prawidłowej;
12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczających;
13. Wycinka gałęzi zagrażających istniejącemu oświetleniu ulicznemu;
14. Regulowanie zwisów przewodów oświetleniowych;
15. Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia ulicznego (potwierdzonych protokołem z przeglądów oświetlenia, które należy dostarczyć do 30.09.2024 r. )

Wykonywanie usług konserwacyjnycg urzadzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2024 roku w nastepujących miejscowosciach: Chinków, Kików, Kolonia Zagajów, Ludwinów, Magierów, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, Sułkowice, Świnuary, Wełnin, Włosnowice, Zagaje Kikowskie, Zagajów, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków. Szacunkowa ilość opraw oświetleniowych na terenie Gminy Solec-Zdrój obejmuje 1200 opraw.

1. **Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zapytania**

* Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem;
* Materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach;
* Wykonawca zobowiązany jest do usuwania niesprawności oświetlenia zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego w terminach jak niżej:
  1. Usunięcie awarii musi być wykonane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;
  2. W przypadku konieczności wymiany nieczynnych źródeł światła, opraw, dławików, kondensatorów, termin wykonania nie może przekroczyć 7 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy;
  3. Zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usuniecie w terminach określonych przez Zamawiającego jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
  4. Uzgadnianie z właściwym zakładem energetycznym wszelkich napraw oświetlenia znajdującego się na słupach energetycznych oraz planowanych wyłączeń energii elektrycznej w celu dokonania napraw oświetlenia ulicznego;
  5. W ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, podjęcia działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak: kolizja drogowa lub inne przypadki spowodowane np. żywiołów lub osób trzecich
  6. Wyłączenia świecących się lamp w ciągu dnia Wykonawca zobowiązuje się dokonać w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego i w ciągu 24 godzin usunąć awarię;
  7. W przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony sieci oświetleniowej – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia;
* Wykonawca zobowiązuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( dokument potwierdzający ubezpieczenie należy przedstawić przed podpisaniem umowy)
* Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić przestrzeganie zasad współpracy pomiędzy PGE a prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Urzędu Gminy.
* Cena obejmuje całkowity koszt materiałów oraz koszt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego ( oprócz naprawy opraw uszkodzonych w wyniku działań czynników atmosferycznych oraz zegarów – koszty naprawy opraw oraz zakupu zegarów ponosi Gmina).

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Do oferty należy załączyc nastepujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2)
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia:
3. Świadectwo kwalifikacyjne “ E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji I sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie “ sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego”;
4. Uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN.

Czas świecenia oświetlenia ulicznego wskazuje Zamawiający.

Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny powinien zapoznać się z terenem, na którym należy przeprowadzić konserwację oświetlenia ulicznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Konserwacja będzie prowadzona na pisemne, elektroniczne lub telefoniczne zlecenie Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

1. **Kryterium wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium **najniższej ceny brutto** w oparciu o miesiąc przedstawionej w ofercie.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

1. **Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:**

Ofertę w formie pisemnej wraz z załączonym formularzem ofertowym wykonawcy ( zał. nr 1), dokumentami wymienionymi w pkt 6 i kserokopią uprawnień podpisaną przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy, prosze złożyć w terminie do 03 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, osobiscie, drogą pocztowa na powyższy adres bądź drogą elektroniczną na adres: [ug@solec-zdroj.pl](mailto:ug@solec-zdroj.pl) z dopiskiem **„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2024 roku ”**

1. **Postanowienia końcowe:**

1.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przczyn.

3.W sprawach nieuregulowanych w nieniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem podpisania umowy.

5.Wybrany Wykonawca niezwłocznie podpisze z PGE Dystrybucja S.A. – Zakładem Energetycznym w Busku-Zdroju porozumienie o ustaleniu zasad współpracy przy prowadzeniu konserwacji i utrzymaniu sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój. Kopię porozumienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

1. **Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:**

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Chmura-pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej – e-mail: [malgorzata.chmura@solec-zdroj.pl](mailto:malgorzata.chmura@solec-zdroj.pl),po d nr tel: 41 3776 039 wew.36

1. **Załączniki:**

a )Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1;

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

c) Wzór umowy – zał. nr 3.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec – Zdrój (28-131 Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, tel.: 41 377-60-41)

2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.      Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,   
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.